**Муниципальное образование**

**«Большеугонский сельсовет Льговского района Курской области»**

Утверждена постановлением администрации

Большеугонского сельсовета Льговского района

Курской области от \_\_\_ \_\_\_ 2012г. № \_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеугонского сельсовета Льговского района**

**Курской области на период   
2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

**Большеугонский сельсовет**

**2010 год**

**Содержание**

Паспорт Программы 3

Введение 7

1.Характеристика проблемы и ее решения программными методами 8

1.1.Общая характеристика Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области 9

1.2.ТЭК Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области 10

1.3.Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 г в Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области 10

2.Цели,задачи,сроки и этапы, которые характеризуют эффективность реализации программы. 13

3.Основные направления реализации Программы 14

3.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования. …...…14

3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 18

3.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 22

3.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике 22

3.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности 22

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 22

3.7 Энергосбережения на транспорте 23

3.8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве 23

3.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере прочих потребителей 23

3.10 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения… 24

3.11Определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности по видам энергоносителей 25

3.12 Энегетические обследования 30

3.13 Учёт ТЭР. 31

3.14 Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 34

3.15 Информационное обеспечение Программы 36

4.Ресурсное обеспечение Программы 37

5.Механизмы реализации Программы 39

6.Контроль за ходом реализации Программы 40

Индикаторы расчета целевых показателей 41

Расчет целевых показателей 54

Перечень программных мероприятий в бюджетной сфере 83

Перечень программных мероприятий в жилищной сфере 85

Объемы и источники финансирования программы 87

**Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |
| Разработчик Программы | Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Минэнерго России |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы;  Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов в Льговском районе Курской области и улучшение качества жизни населения.  Задачи Программы:  -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -проведение обязательных энергетических обследований;  -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;  -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;  -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;  -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Льговского района Курской области;  -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Перечень основных направлений Программы |  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;   энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры;   энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Льговского района;   энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности;   энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;  внедрение альтернативной энергетики;   проведение энергетических обследований;  обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов;  развитие нормативной правовой базыэнергосбережения;   ресурсное (финансовое) обеспечение Программы;  информационное обеспечение Программы |
| Основные принципы Программы | -учет и контроль всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;  -поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -обучение и подготовка персонала. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию). | | | |
| Финансирование Программы | № п/п | Источники финансирования | Сумма | |
| тыс. руб. | % |
| 1. | Областной бюджет, предполагаемый | 164,32 | 1,09 |
| 2. | Бюджеты муниципальных образований поселений, предполагаемые | 349,18 | 2,32 |
| 3. | Внебюджетные средства, предполагаемые | 14550,32 | 96,59 |
| 4. | Всего | 15063,82 | 100 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:  -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 596,71 тонн условного топлива;  -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР;  -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население. | | | |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области, на основании Распоряжения Администрации Льговского района Курской области № 337р от 19.07.2010 года | | | |

**Введение**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.

Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Большеугонском сельсовете Льговского района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Льговского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Льговского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Льговского района на период с 2010 по 2020 год.

Все исходные данные были предоставлены Администрацией Большеугонского сельсовета Льговского района.

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Нерациональное использование энергетических ресурсов приводит к высокой энергоемкости товарной продукции Льговского района. Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Льговского района.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере муниципального района, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Льговском районе является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:

-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов местного бюджета муниципального образования Большеугонского сельсовета Льговского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Основными этапами решения проблемы являются:

-на 1 этапе – развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Большеугонском сельсовете Льговского района Курской области для обеспечения проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Льговского района;

-реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Большеугонского сельсовета Льговского района, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-на 2 этапе - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Большеугонского сельсовета Льговского района на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Основные риски, связанные с реализацией Программы в Большеугонском сельсовете Льговском районе, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

**1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Муниципальное образование "Большеугонский сельсовет" Льговского района Курской области занимает территорию 67.5 кв. км. Девять объединенных общей территорией сельских населенных пунктов - с. Большие Угоны , с.Малые Угоны, д. Клишино , д. Козьи Угоны, д. Эммануйловка, д. Глушица, с. Сугрово , с. Нижние Деревеньки , д. Карасевка , в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Расположен в центральной части Курской области, в северо-восточной части Льговского района. Граничит с северной стороны с землями МО « г. Льгов» и с МО « Городенский сельсовет», с восточной стороны с Курчатовским районом, с южной стороны с МО « Вышнедеревенский сельсовет», с западной стороны с МО « Вышнедеревенский сельсовет».

Поверхность представляет собой холмистую равнину, изрезанную балками и оврагами. На территории сельсовета протекает река Сейм. Преобладающие почвы черноземные, климат умеренно-континентальный. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июль) колеблется в пределах +19.3 градусов, самых холодных (январь-февраль) -23 градуса. В теплый период (апрель-сентябрь) преобладают западные, северо-западные, северо-восточные ветры. В холодный период (октябрь-март) юго-западные, юго-восточные и восточные ветры. Средняя месячная скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Административным центром Большеугонского сельсовета является с. Большие Угоны. На 01 января 2013 года численность населения Большеугонского сельсовета составляла 2444 человека. Из них женщин - 1091 человек, мужчин - 932 человек, пенсионеры - 724человек, дети и подростки - 421человек.

* 1. **ТЭК БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения МО «Большеугонский сельсовет» электроэнергией. Практически все подстанции поселения имеют износ оборудования 65-91% и требуют модернизации. Электроснабжение потребителей сельскохозяйственного комплексов, населения на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций ОАО Курскэнерго. Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории района, занимается ООО "Газпром межрегионгаз Курск" и Рыльский филиал ОАО «Курскгаз». Общий уровень газификации населенных пунктов Большеугонского сельсовета составляет 70,0%.

* 1. **АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В ЛЬГОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Анализ энергопотребления Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 1 и 2.

При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2010 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.

Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление энергетических ресурсов по Большеугонскому сельсовету Льговского района Курской области,**  **без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года.**  Таблица 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Топливно-энергетический ресурс** | **Годы** | | | | | | | | | | | | | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Электроэнергия, кВт\*час** | 1503153 | 1486080 | 1446403 | 1458536 | 1553580 | 1567963 | 1582346 | 1596745 | 1611128 | 1625511 | 1639894 | 1654292 | 1668676 | 1683059 |
| **Газ, м3** | 203080 | 560300 | 785000 | 948885 | 840817 | 908114 | 975411 | 1042708 | 1110004 | 1121105 | 1132205 | 1143305 | 1154405 | 1165505 |
| **Уголь, тонн** | 85010 | 86010 | 85010 | 87010 | 87010 | 87694 | 88379 | 89063 | 89747 | 90431 | 91116 | 91800 | 92484 | 93168 |
| **Вода, м3** | 4026 | 3453 | 3099 | 2824 | 2996 | 2889 | 2782 | 2675 | 2568 | 2551 | 2533 | 2515 | 2498 | 2480 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз потребления энергетических ресурсов по Большеугонскому сельсовету Льговского району Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года.**  Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Топливно-энергетический ресурс** | **Годы** | | | | | | | | | | | | | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Электроэнергия, т.у.т.** | 481,01 | 475,55 | 462,85 | 466,73 | 497,15 | 501,75 | 506,35 | 510,96 | 515,56 | 520,16 | 524,77 | 529,37 | 533,98 | 538,58 |
| **Газ, т.у.т.** | 231,51 | 638,74 | 894,90 | 1081,73 | 958,53 | 1035,25 | 1111,97 | 1188,69 | 1265,40 | 1278,06 | 1290,71 | 1303,37 | 1316,02 | 1328,68 |
| **Уголь, т.у.т.** | 2890,67 | 2479,25 | 2225,08 | 2027,63 | 2151,13 | 2074,30 | 1997,48 | 1920,65 | 1843,82 | 1831,62 | 1818,69 | 1805,77 | 1793,56 | 1780,64 |
| **Итого, т.у.т.** | 3603,19 | 3593,54 | 3582,83 | 3576,09 | 3606,80 | 3611,30 | 3615,80 | 3620,30 | 3624,79 | 3629,84 | 3634,17 | 3638,51 | 3643,56 | 3647,89 |

**2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

***Цель Программы –*** достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов в Льговском районе Курской области и улучшение качества жизни населения.

***Задачами Программы*** по достижению поставленной цели являются:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, частном жилищном фонде, агропромышленном комплексе и прочих сферах;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Реализация программы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов в два этапа:

I этап: 2010-2015 годы:

-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;

-формирование структуры управления Программой;

-завершение оснащения потребителей Большеугонского сельсовета Льговского района приборами учета энергоресурсов;

-проведение энергетических обследований;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде Большеугонского сельсовета Льговского района.

II этап: 2016-2020 годы:

-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Большеугонского сельсовета Льговского района;

-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**3.1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

На территории МО расположено 5 бюджетных учреждений. В 2011 г. общее годовое потребление составило 114900 кВт\*ч, воды - 10 куб. м. Сохраняется низкая оснащенность бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и муниципальным участием, расположенных на территории МО приборами учета энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Большеугонского сельсовета» является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в бюджетной сфере Большеугонского сельсовета Льговского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 3-5.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований муниципальных организации, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального образования Большеугонского сельсовета Льговского района;

разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

Программные мероприятия в бюджетной сфере представлены в Приложении № 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.**  **Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г.**  Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Электроэнергия, кВт\*час** | 60593 | 66370 | 40803 | 49536 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 | 114900 |
| **Вода, м3** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения** | | | | | | | | | | | | | | |
| С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 22980 кВт. ч. – 7,35 т.у.т. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения**  Таблица 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Электроэнергия, кВт\*час** | 60593 | 66370 | 40803 | 48050 | 108006 | 104559 | 101112 | 97665 | 96707 | 95749 | 94791 | 93833 | 92875 | 91920 |
| **Вода, м3** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т.**  Таблица 5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **Электроэнергия, т.у.т.** | 19,39 | 21,24 | 13,06 | 15,38 | 34,56 | 33,46 | 32,36 | 31,25 | 30,95 | 30,64 | 30,33 | 30,03 | 29,72 | 29,42 | | **Итого, т.у.т.** | 19,39 | 21,24 | 13,06 | 15,38 | 34,56 | 33,46 | 32,36 | 31,25 | 30,95 | 30,64 | 30,33 | 30,03 | 29,72 | 29,42 | | **Итого без мероприятий, т.у.т.** | 19,39 | 21,24 | 13,06 | 15,85 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | 36,77 | | **Экономия энергоресурсов, т.у.т.** | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 2,21 | 3,31 | 4,41 | 5,52 | 5,82 | 6,13 | 6,44 | 6,74 | 7,05 | 7,35 |   **3.1.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО.** |
| Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 7,35 т.у.т. |
| Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 367500 руб. |

**3.2. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ.**

По состоянию на 01.01.2012г., на территории МО Большеугонский сельсовет расположено 1037 жилых домов. Общая площадь жилищного фонда, составляет 48600 кв. м. В 2011 году в жилищном секторе потребление электроэнергии составило 1438680 кВт\*ч, воды - 87000 куб. м., природного газа – 840817 куб.м. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Большеугонского сельсовета Льговского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 6-8.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Большеугонского сельсовета Льговского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

-установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;

-установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

-размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Большеугонского сельсовета Льговского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

-модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

-замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы.

Перечень Программных мероприятий в жилищном фонде представлен в Приложении 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г.**  Таблица 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Газ, м3** | 203080 | 560300 | 785000 | 948885 | 840817 | 908114 | 975411 | 1042708 | 1110004 | 1121105 | 1132205 | 1143305 | 1154405 | 1165505 |
| **Электроэнергия, кВт\*час** | 1442560 | 1419710 | 1405600 | 1409000 | 1438680 | 1453063 | 1467446 | 1481845 | 1496228 | 1510611 | 1524994 | 1539392 | 1553776 | 1568159 |
| **Уголь, тонн** | 4026 | 3453 | 3099 | 2824 | 2996 | 2889 | 2782 | 2675 | 2568 | 2551 | 2533 | 2515 | 2498 | 2480 |
| **Вода, м3** | 85000 | 86000 | 85000 | 87000 | 87000 | 87684 | 88369 | 89053 | 89737 | 90421 | 91106 | 91790 | 92474 | 93158 |
| **3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения** | | | | | | | | | | | | | | |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере: | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение потребления природного газа составляет 116551 куб.м. – 132,87 т.у.т. | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 313635 кВт. ч. – 100,36 т.у.т. | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение потребления угля составляет 496 тонн – 356,13 т.у.т.  Снижение потребления воды составляет 13033 куб.м | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения**  Таблица 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Газ, м3** | 203080 | 560300 | 785000 | 948885 | 840817 | 894239 | 947661 | 1001083 | 1054504 | 1053394 | 1052284 | 1051174 | 1050064 | 1048954 |
| **Электроэнергия, кВт\*час** | 1442560 | 1419710 | 1405600 | 1409000 | 1438680 | 1418216 | 1397754 | 1377293 | 1356831 | 1336370 | 1315910 | 1295447 | 1274987 | 1254524 |
| **Уголь, тонн** | 4026 | 3453 | 3099 | 2824 | 2996 | 2827 | 2657 | 2485 | 2312 | 2246 | 2181 | 2115 | 2050 | 1984 |
| **Вода, м3** | 85010 | 86010 | 85010 | 87010 | 87010 | 86242 | 85474 | 84720 | 83952 | 83184 | 82416 | 81662 | 80893 | 80125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т.**  Таблица 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **Газ, т.у.т.** | 231,51 | 638,74 | 894,90 | 1081,73 | 958,53 | 1019,43 | 1080,33 | 1141,23 | 1202,13 | 1200,87 | 1199,60 | 1198,34 | 1197,07 | 1195,81 | | **Электроэнергия, т.у.т.** | 461,62 | 454,31 | 449,79 | 450,88 | 460,38 | 453,83 | 447,28 | 440,73 | 434,19 | 427,64 | 421,09 | 414,54 | 408,00 | 401,45 | | **Уголь, т.у.т.** | 2890,67 | 2479,25 | 2225,08 | 2027,63 | 2151,13 | 2029,79 | 1907,73 | 1784,23 | 1660,02 | 1612,63 | 1565,96 | 1518,57 | 1471,90 | 1424,51 | | **Итого, т.у.т.** | 3583,80 | 3572,30 | 3569,77 | 3560,24 | 3570,04 | 3503,05 | 3435,34 | 3336,19 | 3296,34 | 3241,14 | 3186,65 | 3131,45 | 3076,97 | 3021,77 | | **Итого без мероприятий, т.у.т.** | 3583,80 | 3572,30 | 3569,77 | 3560,24 | 3570,04 | 3574,53 | 3579,03 | 3583,53 | 3588,02 | 3593,07 | 3597,41 | 3601,74 | 3606,79 | 3611,13 | | **Экономия энергоресурсов, т.у.т.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,48 | 143,69 | 247,34 | 291,69 | 351,94 | 410,75 | 470,29 | 529,83 | 589,36 |   **3.2.3Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере.** |

Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 589,36 т.у.т

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 14550320 руб.

**3.3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

На территории МО «Большеугонский сельсовет» основными направлениями является обеспечение и предоставление услуг в сфере водоснабжения и водоотведения. Источниками водоснабжения населения поселения служат главным образом подземные воды. Извлечение их из недр осуществляется одиночными скважинами и шахтными колодцами. На сегодняшний день в МО водозаборных скважин из них работающих 17. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет – 70,4 км. Водозаборных колонок насчитывается - 54ед.

**3.4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

**3.5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

**3.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.**

На территории Большеугонского сельсовета зарегистрированы: ОАО "Иволга- Курск " отделение №4, 4 крестьянско-фермерских хозяйств: Найденков Р.В., Куликов А.Н., Дорохов Н.М., Данилин В.М.

В ОАО "Иволга- Курск "отделение №4 - 4309 га. пашни. ОАО "Иволга- Курск "отделение №4 занимается посевами зерновых, зернобобовых, крупяных культур. Разводит крупный рогатый скот, где около 320 голов - дойное стадо. Выращивает телочек для своего хозяйства.

**3.7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ**

Основу транспортной сети поселения составляют автомобильные дороги, формирующие между населенными пунктами, а также связывающие с соседними поселения и районным центром. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 18. км. Пассажирские перевозки населения до г.Льгов осуществляются ИП « Татаренко М.В.».

**3.8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

На территории муниципального образования предприятия данной отрасли отсутствуют.

**3.9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

К сфере прочих потребителей Большеугонского сельсовета Льговского района относятся различные торговые точки, павильоны, магазины, а также иные объекты общественного питания, торговли и предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.

Данная отрасль просчитана в районной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**3.10 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.**

На территории Большеугонского сельсовета Льговского района установлено 50 светильников уличного освещения, из них работающих 34.

**Характеристика энергопотребления системы уличного освещения до и после реконструкции.**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению, кВт час | 36500 | 33580 | 30660 | 27740 | 24820 | 24820 | 26280 | 27740 | 29200 | 30660 | 32120 | 33580 | 35040 | 36500 |
| Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года, кВт час | 36500 | 33580 | 30660 | 27740 | 24820 | 24820 | 23999 | 23178 | 22356 | 21535 | 20714 | 19893 | 19071 | 18250 |
| Экономия электроэнергии, кВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281 | 4563 | 6844 | 9125 | 11406 | 13688 | 15969 | 18250 |
| Экономия электроэнергии,  т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 1,46 | 2,19 | 2,92 | 3,65 | 4,38 | 5,11 | 5,84 |

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие.

В освещении используются светильники типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт

Значительное сокращение потребления (уменьшение более чем в 2 раза) можно получить с переходом на энергосберегающие светильники со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 18250 кВт. ч.

Замену светильников планируется произвести с 2013 года.

С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 года.

**3.11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ**

**Общее потребление природного газа Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.** | 203080 | 560300 | 785000 | 948885 | 840817 | 908114 | 975411 | 1042708 | 1110004 | 1121105 | 1132205 | 1143305 | 1154405 | 1165505 |
| **Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м.** | 203080 | 560300 | 785000 | 948885 | 840817 | 894239 | 947661 | 1001083 | 1054504 | 1053394 | 1052284 | 1051174 | 1050064 | 1048954 |

**Общее потребление воды Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий,**  **куб. м..** | 85010 | 86010 | 85010 | 87010 | 87010 | 87694 | 88379 | 89063 | 89747 | 90431 | 91116 | 91800 | 92484 | 93168 |
| **Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий,**  **куб. м.** | 85010 | 86010 | 85010 | 87010 | 87010 | 86242 | 85474 | 84720 | 83952 | 83184 | 82416 | 81662 | 80893 | 80125 |

**Общее потребление электроэнергии Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий,**  **кВт. час** | 1503153 | 1486080 | 1446403 | 1458536 | 1553580 | 1567963 | 1582346 | 1596745 | 1611128 | 1625511 | 1639894 | 1654292 | 1668676 | 1683059 |
| **Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий,**  **кВт. час** | 1503153 | 1486080 | 1446403 | 1457050 | 1546686 | 1522775 | 1498866 | 1474958 | 1453538 | 1432119 | 1410701 | 1389280 | 1367862 | 1346444 |

**Общее потребление угля Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Потребление угля без учета энергосберегающих мероприятий,**  **тонн** | 4026 | 3453 | 3099 | 2824 | 2996 | 2889 | 2782 | 2675 | 2568 | 2551 | 2533 | 2515 | 2498 | 2480 |
| **Потребление угля энергии с учетом энергосберегающих мероприятий,**  **тонн** | 4026 | 3453 | 3099 | 2824 | 2996 | 2827 | 2657 | 2485 | 2312 | 2246 | 2181 | 2115 | 2050 | 1984 |

**Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий.**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Топливно-энергетический ресурс** | **Годы** | | | | | | | | | | | | | |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Газ, т.у.т.** | 231,51 | 638,74 | 894,90 | 1081,73 | 958,53 | 1019,43 | 1080,33 | 1141,23 | 1202,13 | 1200,87 | 1199,60 | 1198,34 | 1197,07 | 1195,81 |
| **Электроэнергия, т.у.т.** | 481,01 | 475,55 | 462,85 | 466,26 | 494,94 | 487,29 | 479,64 | 471,99 | 465,13 | 458,28 | 451,42 | 444,57 | 437,72 | 430,86 |
| **Уголь, т.у.т.** | 2890,67 | 2479,25 | 2225,08 | 2027,63 | 2151,13 | 2029,79 | 1907,73 | 1784,23 | 1660,02 | 1612,63 | 1565,96 | 1518,57 | 1471,90 | 1424,51 |
| **Итого, т.у.т.** | 3603,19 | 3593,54 | 3582,83 | 3575,62 | 3604,60 | 3536,51 | 3467,70 | 3397,45 | 3327,28 | 3271,78 | 3216,99 | 3161,48 | 3106,69 | 3051,18 |

**Затраты на реализацию мероприятий:**

|  |  |
| --- | --- |
| жилищный фонд (население) | 14550320 руб. |
| бюджетная сфера | 367500 руб |
| уличное освещение | 146000 руб. |
| **ИТОГО** | **15063820 руб.** |

**Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:**

|  |  |
| --- | --- |
| жилищный фонд (население) | 589,36 т. у. т. |
| бюджетная сфера | 7,35 т.у. т. |
| уличное освещение | 5,84 т. у. т |
| **ИТОГО:** | 602,55 т. у. т. |

**3.12 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

Энергетические обследования на территории Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области проводятся организациями (членами СРО в области энергетических обследований) в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.

На данный момент энергетических обследований не проводилось, требуется провести одно.

Основными целями энергетических обследований должны являться:

-получение объективных данных о величине передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

-определение потенциала энергосбережения;

-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

-составление энергетического паспорта.

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Большеугонского сельсовета Льговского района может измениться.

**3.13. УЧЁТ ТЭР.**

передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Большеугонском сельсовете Льговского района в сроки, установленные Федеральным законом.

**Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Льговском районе Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер  Госреестра |
| **Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды** | | | |
| 1. | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО «Промприбор»  г. Калуга | 21288-06 |
| 2. | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ «Теплоком»  г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3. | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ «Логика»  г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4. | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО «Тепловодомер»  г. Мытищи | 16177-08 |
| 5. | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО «Тепловодомер»  г. Мытищи | 23649-07 |
| 6. | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО «Тепловодомер»  г. Мытищи | 23648-07 |
| 7. | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО «Тепловодомер»  г. Мытищи | 23647-07 |
| 8. | Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW | ЗАО «Компания Верли»  г. Москва | 19728-03 |
| 9. | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО «Метер»  г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10. | Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд»  г. Москва | 17844-07 |
| 11. | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор»  г. Москва | 32539-06 |
| 12. | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО «ПК Прибор»  г. Москва | 32540-06 |
| 13. | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор»  г. Москва | 32538-06 |
| **Средства измерения учета газа** | | | |
| 14. | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ «Бетар»  г. Чистополь | 27702-07 |
| 15. | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма «Elster GmbH»  Германия | 36709-08 |
| 16. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 20272-00 |
| 17. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Метэко-Премагаз»  г. Москва | 30894-05 |
| 18. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 16190-05 |
| 19. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 33874-07 |
| 20. | Счетчики газа ротационные RVG | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 16422-07 |
| 21. | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 31141-08 |
| 22. | Счетчики газа СГ | ООО «Эльстер Газэлектроника»  г. Арзамас | 14124-05 |
| 23. | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ «Логика»  г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24. | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ «Логика»  г. С.-Петербург | 36693-08 |
| **Средства измерения электрической энергии** | | | |
| 25. | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО Концерн «Энергомера»  г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26. | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО Концерн «Энергомера»  г. Ставрополь | 13119-06 |
| 27. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 24410-07 |
| 28. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 24411-07 |
| 29. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 26593-07 |
| 30. | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 31826-07 |
| 31. | Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т) | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 17905-00 |
| 32. | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33. | Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 13677-06 |
| 34. | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО «Эльстар Метроника»  г. Москва | 33786-07 |
| 35. | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО «Эльстар Метроника»  г. Москва | 16666-07 |
| 36. | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО «Эльстар Метроника»  г. Москва | 31857-06 |
| 37. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 23345-07 |
| 38. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 25617-07 |
| 39. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 33384-06 |
| 40. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2) | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 34196-07 |
| 41. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма «Инкотекс»  г. Москва | 29144-07 |
| 42. | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 29292-06 |
| 43. | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 35437-07 |
| 44. | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 34646-07 |
| 45. | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО «ЛЭМЗ»  г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46. | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО Концерн «Энергомера»  г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47. | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО Концерн «Энергомера»  г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48. | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 14206-07 |

**3.14 РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.**

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Льговском районе Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Льговского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Льговском районе являются:

-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Льговского района;

-разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормативного правового акта** | | **Сроки разработки**  **Ответственный исполнитель.** | | **Цель/примечание** |
| 1. | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | | 2012г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | | Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; |
| 2. | Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления) | | По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | | Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3. | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | | 2012г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | | Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 4. | | Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления) | | 2012г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ |
| 5. | | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | | 2012-2013г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области | Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования |
| 6. | | Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования» | | 2012-2013г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |  |
| 7. | | Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» | | 2012-2013г.  Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области |  |

**3.15 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.**

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-обнародования в общественных местах и опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Большеугонском сельсовете Льговского района информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-конкурсы;

-семинары;

-конференции;

-СМИ.

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Реализацию Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:

*- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);*

*- средства бюджетов муниципальных образований поселений (предполагаемые) .*

Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках настоящей программы.

Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:

- наличие в муниципальном бюджете района и поселений средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;

- наличие утвержденной муниципальной районной программы и муниципальной программы поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;

- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района и поселений по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;

- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных ассигнований и муниципальным районом и поселением.

Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Льговского района.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования мероприятий по энергосбережению.

Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятии я для снижения энергоемкости выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ФЭР и холодной воды.

Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.

Используя институт энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.

По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.

Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.

Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов поселений Льговского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ФЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды. В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Большеугонского сельсовета Льговского района отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды, взаимодействует с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Льговского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды совместно с администрациями сельсоветов готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Льговского района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления МО поселений (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

**6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Государственный заказчик Программы – Администрация Большеугонского сельсовета осуществляет контроль за реализацией Программы.

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

-направляет ежегодный отчет о проделанных мероприятиях в – отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района для предоставления сводного отчета по району в Правительство Курской области;

Администрация сельсовета предоставляет в администрацию района сведения о выполнении мероприятий программы в сроки установленные Минэнерго РФ для представления отчетности в ГИС “Энергоэффективность”, а также предоставлении сведений в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области.

**Приложение 1**

к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,

утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации

от 07 июня 2010 г. № 273 (с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 417)

**Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

|  | **Общие сведения** | **Единица измерения** | **Годы (n)** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | **2008** | **«t0\*»** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **2009** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 3,60319 | 3,59354 | 3,58283 | 3,57562 | 3,60460 | 3,53651 | 3,46770 | 3,39745 | 3,32728 | 3,27178 | 3,21699 | 3,16148 | 3,10669 | 3,05118 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 1503,15 | 1486,08 | 1446,403 | 1457,05 | 1546,686 | 1522,775 | 1498,866 | 1474,958 | 1453,538 | 1432,119 | 1410,701 | 1389,28 | 1367,862 | 1346,444 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 85,01 | 86,01 | 85,01 | 87,01 | 87,01 | 86,242 | 85,474 | 84,72 | 83,952 | 83,184 | 82,416 | 81,662 | 80,893 | 80,125 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 203,08 | 560,3 | 785 | 948,885 | 840,817 | 894,239 | 947,661 | 1001,083 | 1054,504 | 1053,394 | 1052,284 | 1051,174 | 1050,064 | 1048,954 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 1503,15 | 1486,08 | 1446,403 | 1457,05 | 1546,686 | 1522,775 | 1498,866 | 1474,958 | 1453,538 | 1432,119 | 1410,701 | 1389,28 | 1367,862 | 1346,444 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,474 | 84,72 | 83,952 | 83,184 | 82,416 | 81,662 | 80,893 | 80,125 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 203,08 | 560,3 | 785 | 948,885 | 840,817 | 894,239 | 947,661 | 1001,083 | 1054,504 | 1053,394 | 1052,284 | 1051,174 | 1050,064 | 1048,954 |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,60 | 1,80 | 2,43 | 2,93 | 3,18 | 3,37 | 3,86 | 4,43 | 5,13 | 6,08 | 6,93 | 8,15 | 9,32 | 10,56 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 1020,1 | 1200,2 | 1340,6 | 1538,3 | 1804,1 | 2012,8 | 2239,0 | 2574,5 | 3007,4 | 3463,7 | 4010,7 | 4579,2 | 5376,7 | 6137,9 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 12,84 | 17,29 | 18,64 | 20,89 | 22,36 | 23,12 | 24,65 | 26,88 | 28,31 | 29,32 | 30,37 | 31,23 | 33,72 | 35,05 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2000 | 2790 | 3150 | 3510 | 3900 | 3900 | 4370 | 4900 | 5480 | 6140 | 6900 | 7700 | 8630 | 9660 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00075319 | 0,00112979 | 0,00188298 | 0,00188298 | 0,00188298 | 0,00188298 | 0,00188298 | 0,00188298 | 0,00188298 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00071831 | 0,00108552 | 0,00182093 | 0,00182093 | 0,00182093 | 0,00182093 | 0,00182093 | 0,00182093 | 0,00182093 |
| п19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Куб .м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| п24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| п25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Куб .м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 60593 | 66370 | 40803 | 48050 | 108006 | 104559 | 101112 | 97665 | 96707 | 95749 | 94791 | 93833 | 92875 | 91920 |
| п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п33 | Расходы МО (бюджет) | тыс. руб. | 1750 | 2000 | 2247 | 2500 | 3550 | 3656,5 | 3763 | 3869,5 | 3976 | 4082,5 | 4189 | 4295,5 | 4402 | 4508,5 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 67,86 | 83,63 | 69,41 | 98,55 | 240,42 | 245,23 | 250,13 | 255,14 | 260,24 | 265,44 | 270,75 | 276,17 | 281,69 | 287,33 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| п37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившхэнергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 1050 | 1200 | 1348,2 | 1500 | 2130 | 2193,9 | 2257,8 | 2321,7 | 2385,6 | 2449,5 | 2513,4 | 2577,3 | 2641,2 | 2705,1 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,88 | 44,26 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | 62,05 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 1407532 | 1385237 | 1371470 | 1374787 | 1403747 | 1383779 | 1363814 | 1343850 | 1323885 | 1303921 | 1283958 | 1263991 | 1244028 | 1224062 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1407532 | 1385237 | 1371470 | 1374787 | 1403747 | 1383779 | 1363814 | 1343850 | 1323885 | 1303921 | 1283958 | 1263991 | 1244028 | 1224062 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 35028 | 34473 | 34130 | 34213 | 34933 | 34437 | 33940 | 33443 | 32946 | 32449 | 31952 | 31456 | 30959 | 30462 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33940 | 33443 | 32946 | 32449 | 31952 | 31456 | 30959 | 30462 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 35028 | 34473 | 34130 | 34213 | 34933 | 34437 | 33940 | 33443 | 32946 | 32449 | 31952 | 31456 | 30959 | 30462 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 82748 | 83722 | 82748 | 84695 | 84695 | 83948 | 83200 | 82466 | 81718 | 80971 | 80223 | 79489 | 78740 | 77993 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 13,44 | 13,8 | 12,64 | 14,87 | 13,47 | 13,42 | 83200 | 82466 | 81718 | 80971 | 80223 | 79489 | 78740 | 77993 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 2252 | 2278 | 2252 | 2305 | 2305 | 2284 | 2264 | 2244 | 2224 | 2203 | 2183 | 2163 | 2143 | 2122 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 2244 | 2224 | 2203 | 2183 | 2163 | 2143 | 2122 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 2244 | 2224 | 2203 | 2183 | 2163 | 2143 | 2122 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 203,08 | 560,3 | 785 | 948,885 | 840,817 | 894,239 | 947,661 | 1001,083 | 1054,504 | 1053,394 | 1052,284 | 1051,174 | 1050,064 | 1048,954 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 203,08 | 560,3 | 785 | 948,885 | 840,817 | 894,239 | 947,661 | 1001,083 | 1054,504 | 1053,394 | 1052,284 | 1051,174 | 1050,064 | 1048,954 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 4268 | 7563 | 18656 | 18887 | 18986 | 19248 | 20057 | 21187 | 22318 | 22318 | 22318 | 22318 | 22318 | 22318 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | Тонн у. т. ./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | Тонн у .т. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 195410 | 193190 | 188032 | 189416 | 201069 | 197961 | 194853 | 188057 | 181692 | 175435 | 169284 | 163240 | 157304 | 148109 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 8496 | 8596 | 8496 | 8699 | 8697 | 8626 | 8544 | 8135 | 7637 | 7239 | 6838 | 6453 | 5984 | 5610 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 154718 | 150518 | 144517 | 144437 | 140956 | 140574 | 135049 | 131316 | 126768 | 123112 | 117031 | 113102 | 109206 | 105364 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**«t0\*» - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы**

**Приложение 2**

к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации

от «26»августа 2011 г. № 417к Методике расчета значений целевых

показателей в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. № 273

**Расчет целевых показателей муниципальной программы Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Расчетная формула\*** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | | | | | | | **Пояснения к расчету** |
| **2007** | **2008** | **t0\* 2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у. т./ тыс. руб. | п2/п1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. \*\* t0 – год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п7/п3)\*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п8/п4)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п5)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п10/п6)\*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18/п17)\*100% |  |  |  |  |  | 95,37 | 96,08 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п15/п16)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] \*п3(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации муниципального продукта (далее - МП) и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.\*п11(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] \*п4(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.\*п12(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] \*п5(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.\*п13(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] \*п6(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.\*п14(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| **Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п19/п20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п21/п22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п23/п24 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п25/п26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.6.(n) - C.6.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.7./С.6. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п27/п28 | 6059,30 | 6637,00 | 4080,30 | 4804,99 | 10800,60 | 10455,90 | 10111,20 | 9766,50 | 9670,70 | 9574,90 | 9479,10 | 9383,30 | 9287,50 | 9192,00 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п29/п30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.11.(n) - C.11.(n-1) |  | 577,70 | -2556,70 | 724,69 | 5995,61 | -344,70 | -344,70 | -344,70 | -95,80 | -95,80 | -95,80 | -95,80 | -95,80 | -95,50 |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.14./С.13. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п27/(п27+п29))\*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п19/(п19+п21))\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п23/(п23+п25))\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п32/п31)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п34(n)/ п33(n))\*100% | 3,88 | 4,18 | 3,09 | 3,94 | 6,77 | 6,71 | 6,65 | 6,59 | 6,55 | 6,50 | 6,46 | 6,43 | 6,40 | 6,37 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п34(n) / п33(t0))\* 100% | 3,02 | 3,72 | 3,09 | 4,39 | 10,70 | 10,91 | 11,13 | 11,35 | 11,58 | 11,81 | 12,05 | 12,29 | 12,54 | 12,79 | При стабилизации п.33. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(n-1) |  | 15,762 | -14,220 | 29,144 | 141,87 | 4,808 | 4,905 | 5,003 | 5,103 | 5,205 | 5,309 | 5,415 | 5,523 | 5,634 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(t0) | -1,542 | 14,220 | 0 | 29,144 | 171,01 | 175,82 | 180,73 | 185,73 | 190,83 | 196,04 | 201,35 | 206,76 | 212,29 | 217,92 |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п35/п33)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | п35(n)-п35(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.24. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п37/п36)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | (п40/п39)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п42/п41)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,59 | 1,96 | 2,67 | 2,60 | 2,53 | 2,47 | 2,41 | 2,35 | 2,29 |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./ чел. | п43/п44. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п46/п45)\*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п48/п47)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п49/п47)\*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51/п50)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п53/п52)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО | % | (п55/п54)\*100% | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п57/п56)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п58/п56)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п60/п59)\*100% | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п62/п61)\*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | ед. | п64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п64/п63)\*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п51+п53)/п65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50 – п51)/п66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.51, п53 и п.65. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.50, п51 и.п66. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14/D.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14/D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п55+п57)/п67 |  |  |  |  |  |  | 1,759 | 1,743 | 1,727 | 1,711 | 1,696 | 1,680 | 1,664 | 1,648 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п54-п55)/п69 | 1,702 | 1,722 | 1,702 | 1,742 | 1,742 | 1,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,759 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(t0) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,759 | 1,743 | 1,727 | 1,711 | 1,696 | 1,680 | 1,664 | 1,648 | При стабилизации п.55, п.57 и п.67. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(n-1) |  | 0,020 | -0,020 | 0,040 | 0,000 | -0,015 | -1,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(t0) | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,025 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | -1,702 | При стабилизации п.54., п.55 и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19/D.18 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19/D.18.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п46+п48)/п69 | 28,962 | 28,503 | 28,220 | 28,288 | 28,884 | 28,473 | 28,760 | 28,339 | 27,918 | 27,497 | 27,076 | 26,655 | 26,234 | 25,813 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п45-п46)/п70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) |  | -0,459 | -0,283 | 0,068 | 0,596 | -0,411 | 0,288 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(t0) | 0,742 | 0,283 | 0,000 | 0,068 | 0,664 | 0,253 | 0,541 | 0,120 | -0,301 | -0,722 | -1,143 | -1,564 | -1,985 | -2,406 | При стабилизации п.46, п.48. и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.45, п.46. и п.70. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24/D.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24/D.23(t0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п60+п62)/п71 | 0,048 | 0,074 | 0,042 | 0,050 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п59-п60)/п72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной йквартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) |  | 0,027 | -0,032 | 0,008 | -0,007 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(t0) | 0,006 | 0,032 | 0,000 | 0,008 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | При стабилизации п.60, п.62.и п.71. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(t0) | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При стабилизации п.59, п.60.и п.72. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(t0) | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т. у. т./кВтч | п73.(n) –п73.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т. у.т./Гкал | п74.(n) –п74.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п75.(n) –п75.(n-1) |  | -2219 | -5158 | 1384 | 11653 | -3108 | -3108 | -6795 | -6365 | -6258 | -6150 | -6044 | -5936 | -9195 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п76.(n) –п76.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п77(n) –п77(n-1) |  | 100 | -100 | 202 | -1 | -72 | -82 | -409 | -498 | -398 | -401 | -385 | -469 | -374 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | п78(n) –п78(n-1) |  | -4201 | -6001 | -80 | -3480 | -382 | -5526 | -3733 | -4548 | -3655 | -6082 | -3929 | -3896 | -3841 |  |
| **Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | % | п79(n) - п79(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п80(n) - п80(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Приложение 3**

**Перечень программных мероприятий в ОРГАНИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Большеугонского СЕЛЬСОВЕТА Льговского РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование**  **мероприятий** | **Срок реализации** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Источники**  **финансирования** | **Ожидаемый**  **результат** |
| **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **Всего** | **2016-2020г.г. прогноз** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Организационные мероприятия.  Корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и МО | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений. | 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). | Разработка энергетических паспортов организаций с участием государства и МО, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 2. | Установка приборов учета воды, газа. | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). | Повышение точности учета. |
| 3. | Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы, включая уличное освещение. | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). | Резкое сокращение затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности. |
| 4. | Завершить принятие в муниципальную собственность объектов водоснабжения (водозаборные скважины, водонапорные башни и сети). | 2013 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники. | Ликвидация бесхозяйных объектов |
| 5. | Утепление входных дверей и установка доводчиков |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). | Сокращение потребления электроэнергии, газа. |
| 6. | Замена деревянных окон на окна ПВХ. |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления, организации с участием муниципального образования. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники. | Сокращение потребления электроэнергии, газа. |
| **Х Итого по годам (предполагаемо):** | | |  | 34,88 | 44,26 | 62,05 | 62,05 | 203,24 | 310,26 |  |  |  |
| **Итого по бюджетной сфере (предполагаемо):** | | |  |  |  |  |  |  | 513,5 |  |  |  |

**Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.**

**Приложение 4**

**Перечень программных мероприятий в жилищноМ ФОНДЕ Большеугонского СЕЛЬСОВЕТА ЛьговскОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование**  **мероприятий.** | **Срок реализации.** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | | **Ответственный**  **исполнитель.** | **Источники**  **финансирования** | **Ожидаемые**  **результаты.** | |
| **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** | **2014г.** | **2015г.** | **Всего** | **2016-2020г.г.**  **прогноз** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в частном жилищном фонде** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники. | |  |
| 1.8. | Информационное обеспечение выполнения Программы энергосбережения в жилищной сфере. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО. | Муниципальный бюджет сельского поселения. Областная и районная субсидии (предполагаемые). Внебюджетные источники.. | | Постоянное информирование населения по вопросам энергосбережения. Цикл телепередач. Выпуск рекламной брошюры. |
| 1.9. | Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  | |  |
| **2.0.** | Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы  по показаниям приборов учета. | 2011-  2013 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Внебюджетные источники. | |  |
| 3. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде. . | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица. | Внебюджетные источники. | | Резкое сокращение энергопотребления.  (в 10 раз и более). |
| 4. | Утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами,остекление лоджий) | 2011-  2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица. | Внебюджетные источники.. | | Обеспечение экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%. |
| **х** | **Итого по годам (предпалагаемо):** |  |  | 718,31 | 1085,52 | 1820,93 | 1820,93 | 5445,69 | 9104,63 |  |  | |  |
|  | **Итого по программе (предполагаемо):** |  |  |  |  |  |  |  | 14550,32 |  |  | |  |

**Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.**

**Приложение 5**

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | По годам | | | | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | Областной бюджет, включая субсидии из бюджета РФ (предполагаемый), тыс. руб. | 0 | 17,42 | 18,08 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 164,32 |
| 2 | Бюджет МО (предполагаемый), тыс. руб. | 0 | 17,46 | 26,19 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 349,18 |
| 3 | Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов (предполагаемые), тыс. руб. | 0 | 718,31 | 1085,52 | 1820,93 | 1820,93 | 1820,93 | 1820,93 | 1820,93 | 1820,93 | 1820,93 | 14550,32 |
| 4 | Итого, тыс. руб. | 0 | 753,19 | 1129,79 | 1882,98 | 1882,98 | 1882,98 | 1882,98 | 1882,98 | 1882,98 | 1882,98 | 15063,82 |