АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10 апреля  2017 года                                                                                      № 54

Об утверждении схемы развития водоснабжения  муниципального образования «Большеугонский сельсовет»  Льговского района Курской области на период 2017-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района постановляет:

1. Утвердить схему развития водоснабжения  муниципального образования «Большеугонский сельсовет»  Льговского района Курской области на период 2017-2024 годы (приложение №1).

2. Обнародовать настоящее постановление путем  размещения на информационном стенде и официальном сайте   администрации Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области

Глава Большеугонского сельсовета

Льговского района                                                                            Ю.П. Белозеров

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Большеугонского сельсовета

Льговского района  Курской области

от  10.04..2017г. № 54

Схема развития водоснабжения  муниципального образования «Большеугонский сельсовет»  Льговского района Курской области на период 2017-2024 годы

# Паспорт

# Схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Большеугонский сельсовет» Льговского  района  Курской области на 2017-2024 годы

| Наименование программного документа | Схема развития водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2017-2024 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программного документа | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Генеральный план муниципального образования Большеугонский сельсовет Льговского района Курской области, разработанный ООО «Центр геоинформационных проектов» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большеугонский сельсовет Льговского района Курской области на 2017 - 2024 годы. |
| Заказчик программного документа | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района |
| Разработчик программного документа | Администрация Большеугонского сельсовета Льговского района |
| Цели программного документа | Удовлетворение спроса потребителей муниципального образования Большеугонский сельсовет Льговского района Курской области услуги холодного водоснабжения, обеспечение надёжного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития системы водоснабжения, внедрение энергосберегающих технологий |
| Задачи программного документа | -обеспечение подключения к системе водоснабжения вводимых объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы; -строительство и модернизация объектов водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества услуг водоснабжения; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели программного документа | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области |
| Сроки и этапы программного документа реализации | 2017 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программного документа | Общий объем финансирования Схемы составит 4560 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 -2020 год – 3680 тыс. рублей; 2017-2024 год – 880 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней. |

Общая характеристика муниципального образования

«Большеугонский сельсовет» Льговского района

Курской области

Муниципальное образование «Большеугонский сельсовет» находится в  Льговском районе Курской области.

Муниципальное образование «Большеугонский сельсовет» включает в себя 9 населенных пункта. Центром муниципального образования «Большеугонский сельсовет» является село Большие Угоны.

Уровень развития экономики муниципального образования «Большеугонский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Льговском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь муниципального образования  «Большеугонский сельсовет» Льговского района составляет 114,82 км2.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составила 2407 человек

Уровень развития экономики муниципального образования «Большеугонский сельсовет»  является недостаточным для формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование  «Большеугонский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Среди основных предприятий МО «Большеугонский сельсовет»  ООО « Курск-Агро» филиал «Курчатовский свекловод» », КФХ «Дорохов Н.М.», КФХ « Найденков Р.А», КФХ « Куликов А.Н.», КФХ « Федько М.В.», КФК «Кузнецов С.Н.»

В МО «Большеугонский сельсовет» Льговского района развита социальная инфраструктура: действуют 1 - средняя общеобразовательная школа и 1 -  основная общеобразовательная школа,   5 -  ФАПов, 1 врачебная амбулатория, 4 поселенческие  библиотека, 2 - ЦСДК и  4 клуба , 2-  почтовых отделения,  14 -  магазинов.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования  «Большеугонский сельсовет»  согласно статистическим данным на 01.01.2017 года составляет 76  тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2017 году на 1-го человека составляла  32кв. м / чел.

### Показатели обеспеченности услугами жилищного фонда

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1508 | 4 | 1504 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 34 | 34 |  |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 2422 | 104 | 2303 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 76000 | 4100 | 71900 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  | - | - |
| 5.1 | - отопление | кв. м |  | - | - |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 8900 | 300 | 8600 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 8900 | 300 | 8600 |
| 5.5 | - канализация | кв. м |  | - | - |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м |  | - | - |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м |  | 300 | 8600 |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м |  |  |  |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м |  | 300 | 8600 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  | - |  |
| 7.1 | - отопление | % | - | - |  |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | - | - | - |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | - | - | - |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  | - | - |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м |  | - | - |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. |  | - | - |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. |  | - | - |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. |  | - | - |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. |  | - | - |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  | - | - |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал |  | - | - |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м |  | - | - |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м |  | - | - |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | - | - | - |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч |  | - | - |

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования  «Большеугонский сельсовет»

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет»  состоит из 15 артезианских скважин, 15 водонапорных башен, 53,7 км распределительной водопроводной сети и  101 уличных водоразборных колонок. Производительность водозаборных сооружений составляет 27,4 куб.м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 40  до  110 м и производительностью от 1,14 до 3,13  куб.м/час каждая.

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №1 обеспечивает водой с. Большие Угоны  ( ул. Школьная, ул. Кончанка, ул. Тепловка)  включает в себя  1  артезианскую скважину, 1- водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью 15 куб.м, 3,1 км водопроводных сетей и 9 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирных дома -3 , общая площадь 966,1 кв.м.;

- индивидуальный жилищный фонд  133 домов общей площадью 5586 кв.м;

- объекты социальной сферы – МБОУ «Большеугонская СОШ», МКУК «Большеугонский ЦСДК»

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах по улицам 133/382 (в общей сложности 133/ 382 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №2 обеспечивает водой с.Большие Угоны( ул. Грудинкин бугор)  включает в себя  1  артезианскую скважину, 1- водонапорную башню, выполненную из металла  емкостью  15 куб.м,  1 км водопроводных сетей и 3 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 15 домов общей площадью  672,0 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  15/78  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №3 обеспечивает водой с. Большие Угоны ( ул. Евграфов бугор) включает в себя 1артезианскую скважину, 1- водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 1,0 км водопроводных сетей. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  18 домов общей площадью 684 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  18/63 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №4 обеспечивает водой с. Большие Угоны ( ул. Слобода)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,0 км водопроводных сетей и 6  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  58 домов общей площадью  2123 кв.м;

- КФХ «Дорохов Н.М.»

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  58/148 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №5 обеспечивает водой с. Большие Угоны ( ул. Барыбин Бугор)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 3,2 км водопроводных сетей и 8  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  33 домов общей площадью  1386 кв.м;

-   объекты производственной сферы – ООО «Курск-Агро» Филиал «Курчатовский свекловод» , КФХ « Найденков Р.А», КФХ « Куликов А.Н.», КФХ « Федько М.В.», КФХ « Кузнецов С.Н.»

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  33/148  домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №6 обеспечивает водой д. Клишино (Ф) включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,3 км водопроводных сетей и  8 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  49 домов общей площадью  1800 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  49/153 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №7 обеспечивает водой д. Клишино (Е)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 1,0 км водопроводных сетей и 1  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  12 домов общей площадью  504 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  12/32 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №8 обеспечивает водой д. Клишино           ( бр5)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,0 км водопроводных сетей и 2 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  22 домов общей площадью  924 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  22/35 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №9 обеспечивает водой д. Клишино (Н)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 3,6 км водопроводных сетей и 7  уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  136  домов общей площадью  5440  кв.м;

- учреждение  здравоохранения Большеугонская врачебная амбулатория

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  136/254 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №10 обеспечивает водой д. Эммануйловка  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 2,5 км водопроводных сетей и 8 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  73  домов общей площадью  115  кв.м;

- учреждение  здравоохранения Эммануйловкий ФАП;

- Эммануйловкий клуб;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  73117 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №11 обеспечивает водой с. Малые Угоны  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 15 куб.м, 1,0 км водопроводных сетей и 3 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  23домов общей площадью  966  кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  23/31 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №12 обеспечивает водой с. Сугрово (ул. Новоселовка)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 10 куб.м, 5,0 км водопроводных сетей и 7 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд 75  домов общей площадью  3150  кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  75/232 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №13 обеспечивает водой с. Сугрово (ул. Шляховка, Сеинская, Волжанская, Лаговка, Боярская)  включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 10 куб.м, 9,0 км водопроводных сетей и 16 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  149  домов общей площадью  5860  кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  149/105 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №14 обеспечивает водой с. Нижние Деревеньки (ул. Курская)   включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 10 куб.м, 5,0 км водопроводных сетей и 6 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  116  домов общей площадью  4872  кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  116/228 домов/человек).

Локальная подсистема водоснабжения (водозабор) №15 обеспечивает водой с. Нижние Деревеньки (ул. Полуяново, Советская, Куйбышева) включает в себя 1 артезианскую скважину, 1-водонапорную башню, выполненную из металла емкостью 10 куб.м, 12,0 км водопроводных сетей и 20 уличных водоразборных колонок. Данная подсистема обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- индивидуальный жилищный фонд  202 домов общей площадью  8484 кв.м;

Кроме того, от водоразборных колонок уличной распределительной водопроводной сети обеспечивается водой население, проживающее в  индивидуальных жилых домах (в общей сложности  202/449 домов/человек).

Сеть водопровода выполнена из чугунных  труб, а также труб ПВХ диаметром 110 мм. Глубина прокладки 2,0 м.

Система водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании «Большеугонский сельсовет» осуществлялось в основном   до 1970-1980 годах. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет  85 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  старения  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения обслуживает муниципального образования «Большеугонский сельсовет». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна.

### Характеристика действующей системы водоснабжения МО «Большеугонский сельсовет» на 01.01.2017 года

| ### № п/п | ### Показатели |  | ### Ед. изм. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| Артезианские скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2 | ### - рабочие |  | ### ед. | ### 9 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### - резервные |  | ### ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  | ### 1967 | ### 1989 | ### 1975 | ### 1984 | ### 1975 | ### 1975 | ### 1982 | ### 1984 | ### 1982 |
| ### 1.5 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 |
| ### 2 | ### Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### км | ### 21,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.2 | ### - магистральные водоводы |  | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.3 | ### - уличная водопроводная сеть |  | ### км |  | ### 3,1 | ### 1,0 | ### 1,0 | ### 2,0 | ### 3,2 | ### 2,3 | ### 1,0 | ### 2,0 | ### 3,6 |
| ### 2.4 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  | ### 1967 | ### 1989 | ### 1975 | ### 1984 | ### 1975 | ### 1975 | ### 1982 | ### 1984 | ### 1982 |
| ### 2.5 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 | ### 90 |
| ### 3 | ### Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 9 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  |  | ### 1967 | ### 1989 | ### 1975 | ### 1984 | ### 1975 | ### 1975 | ### 1982 | ### 1984 | ### 1982 |
| ### 3.3 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 | ### 70 |
| ### 4 | ### Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### 41 | ### 6 | ### 3 | ### 0 | ### 6 | ### 8 | ### 8 | ### 1 | ### 2 | ### 7 |
| ### 4.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или замены |  |  |  | ### 1967 | ### 1989 | ### 1975 | ### 1984 | ### 1975 | ### 1975 | ### 1982 | ### 1984 | ### 1982 |
| ### 4.3 | ### Уровень износа |  | ### % |  | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 | ### 85 |
| ### 5 | ### Установки очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Наличие – всего, из них |  | ### ед. | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.2 | ### Годы ввода в эксплуатацию или последней реконструкции |  |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.3 | ### Уровень износа |  | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 5.4 | ### Доля очищенной воды реализуемой потребителям |  | ### % | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 6 | ### Потребители системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1 | ### Население многоквартирного жилищного фонда | ### дом/чел. |  | ### - | ### 3/62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.2 | ### Население индивидуального жилищного фонда | ### дом./чел |  |  | ### 133/382 | ### 15/78 | ### 18/63 | ### 58/148 | ### 33/148 | ### 49/153 | ### 12/32 | ### 22/35 | ### 136/254 |
| ### 6.3 | ### Учреждения социальной сферы | ### ед./чел. |  |  | ### 2/30 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1/3 |
| ### 6.4 | ### Предприятия производственной сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |  | ### 4/78 |  |  |  |  |
| ### 6.5 | ### Предприятия коммерческой сферы | ### ед./чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел  2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и реализации воды

### муниципального образования  «Большеугонский сельсовет»

На текущий момент мощность водозаборных сооружений муниципального образования «Большеугонский сельсовет» составляет 75,11 т. куб.м/сутки. Максимальный суточный расход воды с учетом потерь и неучтенных расходов составляет  27,4 т. куб.м/сутки. В связи с чем, действующая система централизованного водоснабжения обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде.

Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением по зонам эксплуатации (водозаборам) следующий:

- локальная подсистема водоснабжения №1 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №2 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №3 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №4 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №5 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №6 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №7 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №8 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №9 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №10 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №11 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №12 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №13 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №14 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

- локальная подсистема водоснабжения №15 обеспечивает на 100 % (в полном объеме) потребности населения и прочих потребителей в питьевой воде;

Резерв производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 -  11,9 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 -  11,9 куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 -   11,9 куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 -  11,9  куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №5 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №6 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №7 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №8 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №9 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №10 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №11 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №12 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №13 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №14 -  11,9  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №15 -  11,9  куб.м/сутки.

Дефицит производственных мощностей имеется:

- локальная подсистема водоснабжения №1 - __-___ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №2 - ___-__ куб.м/сутки;

- локальная подсистема водоснабжения №3 - ____-_ куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №4 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №5 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №6 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №7 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №8 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №9 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №10 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №11 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №12 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №13 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №14 -  ____-_  куб.м/сутки.

- локальная подсистема водоснабжения №15 -  ____-_  куб.м/сутки.

Подключенный к системе централизованного водоснабжения индивидуальный жилищный фонд на  0 % обеспечен приборами учета.

Организации социальной, коммерческой и производственной сферы на 0 % обеспечены приборами учета потребления воды.

Полное обеспечение приборами учета всех объектов потребления воды планируется завершить в 2018  году.

### Баланс забора и расхода воды по системе централизованного водоснабжения муниципального образования

### «Большеугонский сельсовет»  Льговского района Курской области в 2017 году

| ### № п/п | ### Показатели |  | ### Ед. изм. | ### Всего | ### В том числе по локальным зонам эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ### Паспортная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Наличие артезианских скважин |  | ### ед. | ### 9 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.2 | ### Суточная производительность |  | ### куб. м/сутки | ### 745,0 | ### 135,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 128 | ### 128,0 | ### 58,0 | ### 12,0 | ### 110,0 |
| ### 1.3 | ### Годовая производительность |  | ### Тыс. куб. м/год | ### 308,31 | ### 56,2 | ### 28,56 | ### 21,17 | ### 21,17 | ### 46,72 | ### 46,72 | ### 21,17 | ### 25,6 | ### 41,0 |
| ### 2 | ### Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Объем подачи воды в распределительную сеть: - суточный |  | ### куб. м | ### 745,0 | ### 135,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 128 | ### 128,0 | ### 58,0 | ### 12,0 | ### 110,0 |
|  | ### - годовой |  | ### тыс. куб. м | ### 308,31 | ### 56,2 | ### 28,56 | ### 21,17 | ### 21,17 | ### 46,72 | ### 46,72 | ### 21,17 | ### 25,6 | ### 41,0 |
| ### 2.2 | ### Объем реализации воды потребителям: - суточный |  | ### куб. м | ### 745,0 | ### 135,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 58,0 | ### 128 | ### 128,0 | ### 58,0 | ### 12,0 | ### 110,0 |
|  | ### - годовой |  | ### тыс. куб. м | ### 308,31 | ### 56,2 | ### 28,56 | ### 21,17 | ### 21,17 | ### 46,72 | ### 46,72 | ### 21,17 | ### 25,6 | ### 41,0 |
| ### 2.3 | ### Планируемый годовой объем воды на нужды пожаротушения |  | ### тыс. куб. м | ### 1,0 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 | ### 0,25 |
| ### 2.4 | ### Потери воды в распределительных сетях |  | ### тыс. куб. м | ### 1,1 | ### 0,6 | ### 0,2 | ### 0,2 | ### 0,1 | ### 0,5 | ### 0,4 | ### 0,2 | ### 0,6 | ### 0,5 |
|  |  |  | ### % | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 |
| ### 3 | ### Структурный годовой баланс реализации воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) |  | ### тыс. куб. м | ### 7,3 | ### 5,6 | ### 4,1 | ### 7,0 | ### 5,6 | ### 3,2 | ### 3,6 | ### 7,0 | ### 7,0 | ### 3,2 |
|  |  |  | ### % |  | ### 60 | ### 60 | ### 100 | ### 60 | ### 60 | ### 60 | ### 100 | ### 100 | ### 60 |
| ### 3.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) |  | ### тыс. куб. м | ### 9,4 | ### 1,2 | ### 1,3 | ### 0 | ### 1,5 | ### 1,3 | ### 1,6 | ### 0 | ### 0 | ### 1,4 |
|  |  |  | ### % |  | ### 40 | ### 40 | ### 0 | ### 40 | ### 40 | ### 40 | ### 0 | ### 0 | ### 40 |
| ### 3.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы |  | ### тыс. куб. м | ### 1,4 | ### 1,2 |  |  |  |  |  |  |  | ### 0,2 |
|  |  |  | ### % |  | ### 10 |  |  |  |  |  |  |  | ### 5 |
| ### 3.4 | ### Организации коммерческой сферы |  | ### тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.5 | ### Организации производственной сферы |  | ### тыс. куб. м | ### 0,4 |  |  |  |  | ### 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Нормативы потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. |  |  | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 | ### 0,05 |  |  |  |  |  |
| ### 4.2 | ### Население (забор воды с уличных водоразборных колонок) | ### л/сутки/чел. |  |  | ### 0,07 | ### 0,07 | ### 0,07 | ### 0,07 |  |  |  |  |  |
| ### 4.3 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.4 | ### Организации коммерческой сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.5 | ### Организации производственной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  | ### 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3 | ### Организации коммерческой сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.4 | ### Организации производственной сферы | ### % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Численность населения муниципального образования к 2024 году снизится  на  200 человека и составит  2007 человек.

Охват населения централизованным водоснабжением составит  100 %.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2017-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области.

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию  9 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию ( замена ) водопроводных сетей  ;

Раздел 5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования  «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области в период 2017-2024 годов

Финансирование Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» на 2017 - 2024 годы составляет  3560 тыс. рублей 7022,13 тыс. рублей.

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района на 2017 - 2024 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  | Обеспечение водой население | областной и местный бюджет |
| 2 | Реконструкция ( замена) водопроводных сетей с. Большие Угоны( ул. Школьная , Тепловка, Кончанка) |  | Водопровод 3,1км. | 1240 | 2018-2019 |  | Федеральный, областной и местный бюджет |
| 3 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей Д. Клишино – д. Козьи Угоны - с. Большие Угоны (ул. Голышовка, Понизовка, Низовка) |  | Водопровод – 3,6 км | 1440 | 2017-2020 |  |  |
| 4 | водопроводных сетей с. Большие Угоны (ул. Новая Сорочина ) |  | Водопровод – 2,2 км | 880 | 2018-2024 |  | Федеральный, областной и местный бюджет |
|  | Итого |  |  | 3560 |  |  |  |